- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден приказом Начальника Управления образования №5 от 11.01.2016г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 249273 от 15.03.2012 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66АВ №932260 от 19.06.2007 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия А №19127 от 14.11.2016 (бессрочная) Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Приложение имеется Индекс в приложении к лицензии не соответствует уставу Свидетельство об аккредитации АА 176597 №3985 от 19.03.2008г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется Образовательная программа ДОУ на 2016-2020гг. Утверждена заведующим ДОУ, приказ № 57 от 01.09.16, согласована на заседании педсовета, протокол №1 от 30.08.2016г |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития на 2019-23гг. Утверждена заведующим ДОУ, приказ №14/1 от 01.03.2019г., согласована с начальником Управления образования |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2019-20 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется. Утвержден на заседании педагогического совета. Протокол №1 от 30.08.2019 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 136 6 136 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1 0 8,76 (12,26) 0 0 0 25 1 8,76 (12,26) 20,5 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт обследования коммуникаций и оборудования теплопотребляющих установок от августа 2019г. Акт готовности системы теплопотребления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду 2019-20гг. от августа 2019г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Мебель соответствует нормам и ростовым группам детей |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, состояние хорошее |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь имеется, акты испытания от 10.03.2020 Сертификат соответствия №РОСС RU.ПЩ01.Н11598 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное, необходимо пополнить оборудованием |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 10.03.2020 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 70 от 29.11.2017г. 0 0 - - |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №55 от 01.09.2019 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Заведующий обучен пожарно-техническому минимуму, удостоверение №19994 от 30.10.18 2. Обучены пожарно – техническому минимуму заведующий хозяйством (удостоверение №5301) старший воспитатель (удостоверение №344-П от 16.08.2018г.) 2. Обучение сотрудников проводится согласно плана 3. Эвакуационные учения с воспитанниками по пожарной безопасности проводятся 2 раза в год, в зимнее и летнее время при взаимодействии с представителями ГО ЧС, госпожнадзора. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Средств первичного пожаротушения достаточно (12 шт.) Журнал учета имеется. Перезарядка огнетушителей произведена в июне 2016 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. АПС имеется, в исправном состоянии. ТО от 26.06.2020 (запись №114 эксплуатационном журнале). Необходима замена проводки АПС. 2. АПС выведена на пульт ООО «Гранит – Т» 3. Договор на обслуживание с ООО «Гранит-Т» №642-20 от 09.01.2020г. 4. Дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны имеется. 5. Ответственный за пожарную безопасность - заведующий хозяйством Климова Н.Ю., приказ №55 от 01.09.19 |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Имеется внутренний пожарный водопровод. Акты проверки: ИП Козлов М.А. от 26.06.2020 Пожарные гидранты расположены по адресам Спортивная,17; Спортивная 1/3; Спортивная, ½ . Акт проверки от 12.05.2016 |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется. Зарегистрирована 01.12.2017г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. Акт проверки от 27.03.2018г. Кол-во предписаний – 0 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Обучение сотрудников проводится, согласно требований Роспоребнадзора. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Пищеблок имеется. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием. Акт ревизии технологического и холодильного оборудования от 30.08.2019 Имеется паспорт пищеблока, утвержден приказом заведующего от 9 января 2017г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Оборудование по бактерицидному обеззараживанию воздуха имеется: в группах, в музыкальном и физкультурном залах, на пищеблоке + 1 переносной |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт эффективности работы вентиляции ООО «УралСпецАвтоматика» от 24.07.2019 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Медицинский кабинет имеется. Лицензия ЛО -66-01-001935 от 28.06.2013г Договор безвозмездного пользования имуществом от 09.10.12г. Мед.персоналом не обеспечены. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол отбора проб воды №37422 от 20.12.2019г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр проведен в марте 2020г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Отсутствуют. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Дозаторы отсутствуют. Антисептическое средство имеется. |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеется (1 шт.) |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеются |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписания отсутствуют |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется. Согласован: 02.03.2020г. 10.03.2020г. 10.03.2020г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный: старший воспитатель Пузанова О.И.. Приказ от 01.09.2019 №56 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | На курсах ГО ЧС обучены заведующий Дерова С.А., заведующий хозяйством Климова Н.Ю., старший воспитатель Пузанова О.И. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Планы эвакуации имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется положение о пропускном и внутриобъектовом режиме. Утверждено Приказом № 28/4 от 02.09.2019г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | В ночное время и выходные дни –сторожа Заключался договор с ЧОП «Гранит» |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется. Исправна. Акт осмотра от 26.06.2020 Договор №642-20 ТО-1 от 09.01.2020 с ООО «Гранит» |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется система оповещения пожарной сигнализации ОПР -1-01 «Орфей» Тип: звуковая, речевая Договор №642-20 ТО от 09.01.2020 с ООО «Гранит» |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется автоматическая охранная сигнализация BOLID C2000-KDL (на гарантии) |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется по периметру здания. 14 камер Изображение выводится на сетевой 16 канальный видеорегистратор Договор МК/ВС 10/20 от 09.01.2020г. с ИП Козлов М.А. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется пост охраны, обрудованный системой видеонаблюдения, КТС, видеодомофоном, домофоном, системой охранной сигнализации |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Калитка оборудована видеодомофоном. Центральные двери домофоном. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Металлоискатели отсутвуют. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | СКУД отсутвует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствуют |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется. Состояние удовлетворительное. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Имеется. Исправно |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о сверке библиотечного фонда от 30.08.2019 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор с ИТ «Оптилайн» от 09.01.2020 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 4 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный: старший воспитатель Пузанова О.И. Приказ № 57 от 01.09.2019г |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Ответственный: старший воспитатель Пузанова О.И. Приказ №58 от 01.09.2019 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется, визуализированный паспорт расположен на территории перед ДОУ, Утвержден заведующим МБДОУ 25.06.2013 Согласован в Госавтоинспекции 10.07.2013 Согласован в администрации 15.07.2013 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется дорожная разметка на территории ДОУ |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется комната безопасности, уголки безопасности в дошкольных группах МБДОУ |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | 1 |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Ограждение имеется целостность не нарушена. Количество пешеходных переходов – 4, тротуары имеются, состояние удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственный заведующий Дёрова С.А., Приказ № 59 от 01.09.2019 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | - |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Заведующий прошел обучение. Удостоверение №19088 от 20.11.2018г. Старший воспитатель прошел обучение. Удостоверение №32/08-18/209 от 17.08.18 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются от августа 2015г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Плановые 2 раза в год, внеплановые по необходимости |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 26 26 0 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - Ремонт пищеблока - Ремонт туалетных комнат в дошкольных группах - Замена оконных и балконных блоков 4. Укладка плитки на лестнице в левом блоке |